Relatório 02 – Determinação de Parâmetros Reológicos
Equipe: Luiz Augusto Dembicki Fernandes GRR20202416

01) Defina brevemente os principais motivos que levam um fluido a ter comportamento não-newtoniano (max 1000 caracteres)
Interações intermoleculares, interações interarticulares e microestrutura(arranjo espacial de componentes).

02) Descreva os objetivos do experimento (max 250 caracteres)
Determinar o comportamento reológico de três amostras de fluidos. Categorizaras amostras de acordo com a classificação de fluidos não-newtonianos. Construir acurva de tensão de cisalhamento em função da taxa de deformação e estimar osparâmetros reológicos de acordo com o modelo de Herschel-Bulkley.

03) Descreva quais variáveis são medidas durante o experimento e como elas se relacionam com a propriedade avaliada (tensão de cisalhamento em função da taxa de deformação) (max 500 caracteres)
Massa: É traduzida em força e por consequência da mecânica do aparato, em tensão de cisalhamento durante o experimento. / Rotações: Relaciona a parte da distância, ou seja, deformação da taxa de deformação. / Tempo: A parte do tempo da taxa de deformação.

04) Para os dados relacionados com as três amostras, apresente o gráfico obtido para a tensão de cisalhamento em função da taxa de deformação (pode ser no mesmo gráfico ou em gráficos separados). No mesmo gráfico, construa a curva obtida com o modelo de Herschel-Bulkley utilizando os parâmetros determinados para cada amostra (Obs.: é usual apresentar os dados experimentais na forma de pontos e a curva ajustada como uma linha contínua).
Utilizando a = 7 g. / Amido + Água / du/dy / τ(Pa) / Glicerina / du/dy / τ(Pa) / CMC / du/dy / τ(Pa)

05) Apresente os coeficientes obtidos para cada uma das amostras de acordo com o modelo de Herschel-Bulkley e classifique a amostra dentro das categorias vistas (pseudoplástico, dilatante, newtoniano, etc.)
Tomando ln dos dados anteriores: / Como n>1, assim o sistema amido + água é dilatante. / Neste caso n é próximo o suficiente para o fluído ser considerado Newtoniano. / Aqui n < 1 mas ainda aproximadamente Newtoniano. / Amido + Água / du/dy / τ(Pa) / Glicerina / du/dy / τ(Pa) / CMC / du/dy / τ(Pa)

06) Você considera que os resultados estão de acordo com o esperado fisicamente? Desprezando possíveis erros de medição experimental, os resultados posuem uma boa confiabilidade? Utilize este espaço para discutir estes e outros aspectos que considerarem relavente sobre os resultados. (max 1000 caracteres)
Não, em partes. As medições previram, mesmo contabilizando os pontos estranhos, que água + amido é um sistema de fluído dilatante, e que a glicerina se comporta como fluído Newtoniano, mas a carboximetilcelulose trata-se de um fluído pseudoplásico. O erro pode ter ocorrido na coleta de dados, equipamento e calibração, ou no tratamento no fator de correção a, não foi encontrado um a ideal.